附件：

1+X老年照护实训室设备采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2019年11月6日16时止）

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 品牌规格 型号 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1+X老年照护实训室设备 | 1 | 批 | 见“1+X老年照护实训室设备技术参数” |  |  | 见“1+X老年照护实训室设备技术参数” |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

1+X老年照护实训室设备技术参数

| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格型号（mm） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用护理床(带床头柜) |  | 2100*900*500 | 张 | 10 |  |  | 功能：可以起背，起背防侧滑(病人不会两边滑倒)，左右翻身，腿部上下曲腿，就餐，输液，洗头，洗脚，秒开(便孔无需等待)，便孔防尿湿(尿液渗出拿毛巾一擦即干)， 有防下滑的设计，全曲全翻身护理床 |
| 2 | 跨床小桌 |  | 600*400 | 张 | 20 |  |  | 1.密度板桌面，防水防油，铸铁支架，防腐处理 2.可升降，带轮可移动，有刹车 |
| 3 | 304医用不锈钢配液工作台 |  | 1200*500*1800 | 组 | 4 |  |  | 304优质不锈钢材质，板材厚度0.6mm,优质锁具，有效开启2万次以上，做工精细。 |
| 4 | 双层不锈钢工作台 |  | 1200*800*600 | 组 | 20 |  |  | 304优质不锈钢材质，板材厚度0.6mm |
| 5 | 办公椅（床旁椅） |  | 400*390*890 | 把 | 50 |  |  | 基材采用优质柏木，木材干燥，持久不变形，经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用优质面漆，环保；采用优质五金配件； |
| 6 | 仓储货架 |  | 2000*500*2000 | 组 | 6 |  |  | 材质：选用专业C型钢：立柱：40*80*1.5(mm)，横梁：40*60*1.5（mm）、台板：0.8mm优质SPCC钢板表面采用多工位处理工序。优质环氧聚脂环保粉末，耐用性极高，外观明亮、返色时间为一般室内粉的一倍以上。漆膜附着力、漆膜硬度、漆膜耐用冲击性能符合国家标准。承重：每层承重达300KG。 |
| 7 | 超市货架（主副架） |  | 1200*400*1900 | 组 | 15 |  |  | 采用冷轧钢板制作，配高级防脱导轨，高级静电喷塑，外形美观，耐久防锈，负荷量大;层距可自行调节，每层可载重35-40Kg；新型标签式插板,底脚采用子弹头调节脚，使药架放置平稳；适用于各类药房、医药超市；特殊规格可设计定制 |
| 8 | 输液椅 |  | 软座二人位 | 个 | 25 |  |  | 采用PU皮和喷漆板结合工艺.有扶手，带输液杆 |
| 9 | 不锈钢病房污物处理台 |  | 2000*650*850mm | 组 | 1 |  |  | 冷轧钢烤漆 台面为不锈钢 |
| 10 | 不锈钢清洗池 |  | 四槽（可加水枪沥水台浸泡台） | 个 | 1 |  |  | 优质304加厚不锈钢整装运输（不含水枪） |
| 11 | 不锈钢打包台 |  | 1400*700*800mm | 个 | 2 |  |  | 304不锈钢 防腐 用于敷料，包布器械打包检查 可选配检查灯 |
| 12 | 展示柜置物架 |  | 2000*400*2000 | 个 | 2 |  |  | 环保板材，25格，白色 |
| 13 | 双面白板带支架 |  | 900*1200 | 个 | 5 |  |  | ABS塑料圆形包角，可折叠笔托带万向轮 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |