附件1：

空调半年维修单项价格采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2018年6月8日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调维修单项价格 | 见附件2 | 年 | 0.5 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2：

2013年安装空调约950多台，2017年安装空调约1000多台，合计约2000台左右。

| 达职院空调维护维修单项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 维修项目 | 1P挂式空调（含上门费、维修费、材料费、不含冷媒） | 1.5P挂式空调（含上门费、维修费、材料费、不含冷媒） | 2P柜式空调（含上门费、维修费、材料费、不含冷媒） | 3P柜式空调（含上门费、维修费、材料费、不含冷媒） | 5P柜式空调（含上门费、维修费、材料费、不含冷媒） |
| 系统部分 | 更换压缩机 |  |  |  |  |  |
|  | 更换蒸发器 |  |  |  |  |  |
|  | 更换冷凝器 |  |  |  |  |  |
|  | 更换储液罐 |  |  |  |  |  |
|  | 更换单向阀、二、三、四通阀、膨胀阀、压力开关 |  |  |  |  |  |
|  | 系统补焊加冷媒（R22） |  |  |  |  |  |
|  | 系统补焊加冷媒（R410a） |  |  |  |  |  |
|  | 系统补焊加冷媒（R32） |  |  |  |  |  |
| 电气部分 | 更换内机控制板、显示板 |  |  |  |  |  |
|  | 更换外机控制板 |  |  |  |  |  |
|  | 传感器 |  |  |  |  |  |
|  | 变压器 |  |  |  |  |  |
|  | 压缩机电容 |  |  |  |  |  |
|  | 风扇电容 |  |  |  |  |  |
|  | 接收头 |  |  |  |  |  |
|  | 遥控器 |  |  |  |  |  |
|  | 交流接触器 |  |  |  |  |  |
|  | 内风扇电机 |  |  |  |  |  |
|  | 外风扇电机 |  |  |  |  |  |
| 结构部件 | 内风扇叶 |  |  |  |  |  |
|  | 外风扇叶 |  |  |  |  |  |
|  | 导风板 |  |  |  |  |  |
|  | 接水盘 |  |  |  |  |  |
| 其它 | 内外机噪音调整 |  |  |  |  |  |
|  | 漏水调整 |  |  |  |  |  |
|  | 上门内外机过滤网、冷凝器、蒸发器除尘清洗 |  |  |  |  |  |
|  | 上门内外机过滤网、冷凝器、蒸发器清洗、杀菌及高温消毒 |  |  |  |  |  |
|  | 上门指导使用、讲解 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  | 请填报价后，盖章，谢谢！ |  |  |  |  |